## Arkusz1
WOA/271-08/09- roboty budowlane 2009
ZAŁĄCZNIK F DO SIWZ
ZESTAWIENIE ZAKUPIONYCH MATERIAŁÓW
(Materiały opisane w części III, IV, V, VI i VII zostaną powierzone Wykonawcy do zabudowy w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, materiały opisane w części I i II zabudowano)
Lp | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | ILOŚĆ | J.M | OZNACZENIE
HANDLOWE/TYP
1 | 2 | 3 | 4 | 7
CZĘŚĆ I - Ścianki działowe aluminiowe - dostawa do miejsca przeznaczenia z montażem w miejscu przeznaczenia - zrealizowano
kod/nazwa cpv: 44112310-4/Ścianki działowe
1. | ścianka działowa –wiatrołap parter z drzwiami rozsuwanymi 160 x 220 cm na fotokomórkę o powierzchni: ok 21,60 m2, szyba zespolona bezpieczna dźwiękochłonna 39 dB, gałko-klamka, samozamykacz, oraz dodatkowo: tymczasowe zabezpieczenie przed zamknięciem połaci drzwi zaopatrzonej w samozamykacz– kolor RAL 5015 niebieski. wym. zew. wg rys. nr A-13 | 21.3 | m2
2. | ścianka działowa – między słupami parter, ścianka z drzwiami 90 x 210 cm - 2 szt, wypełnienie szybą zespoloną bezpieczną, dźwiękochłonną 39db, zamki na kartę zbliżeniową z 10 szt. kart, elektrozaczep, gałko-klamka, samozamykacz, oraz dodatkowo: tymczasowe zabezpieczenie przed zamknięciem połaci drzwi zaopatrzonej w samozamykacz,– kolor RAL 5015 niebieski, wym.zew. 5,20 x2 ,90 m, powierzchnia ok.15,10 m2 wg rys. nr A-13 | 15.1 | m2
3. | ścianka działowa II piętro - o wym.4,10x3,15m o powierzchni 12,92m2 , z drzwiami rozsuwanymi 160 x 220 cm na fotokomórkę szyba zespolona bezpieczna dźwiękochłonna 39 dB, gałko-klamka, samozamykacz, oraz dodatkowo: tymczasowe zabezpieczenie przed zamknięciem połaci drzwi zaopatrzonej w samozamykacz,– kolor RAL 5015 niebieski, wg rys. nr S-1 | 12.92 | m2
4. | ścianka działowa II piętro - wzdłuż poręczy podestu schodów o powierzchni ok.13,80m2 przeszklone, wypełnienie szybą zespoloną bezpieczną, dźwiękochłonną 39db , o wym . zew . 4,83 x2,85 m – kolor RAL 5015 niebieski wg rys. nr S-1 | 13.8 | m2
5. | ścianka działowa - drzwi przesuwne , czteroskrzydłowe , pok. 107/105, przeszklone, wypełnienie szybą zespoloną bezpieczną, dźwiękochłonną 39db , o powierzchni ok. 12,30m2, wym. zewn. 3,90x3,15 m - kolor RAL 5015 niebieski; wg rys. nr A-15 | 12.3 | m2
6 | ścianka działowa II piętro - oddzielająca od szkoły, kątowa o wymiarach 9,00 x 3,15m+ 0,84 x 3,15 m = 31 m2 z drzwiami jednoskrzydłowymi o wymiarach ok. 100x210 cm, wypełnienie szybą zespoloną bezpieczną, dźwiękochłonną 39db, gałko-klamka, samozamykacz, oraz dodatkowo: tymczasowe zabezpieczenie przed zamknięciem połaci drzwi zaopatrzonej w samozamykacz– kolor RAL 5015 niebieski ; wg rys. S-2 | 31 | m2
7 | ścianka działowa - między słupami II piętro, ścianka z drzwiami 90 x 215 cm - 1 szt, wypełnienie szybą zespoloną bezpieczną, dźwiękochłonną 39db, zamki na kartę zbliżeniową z 10 szt. kart, elektrozaczep, gałko-klamka, samozamykacz, oraz dodatkowo: tymczasowe zabezpieczenie przed zamknięciem połaci drzwi zaopatrzonej w samozamykacz,– kolor RAL 5015 niebieski, wym.zew. 6,25 x3,15 m, powierzchnia ok19,70 m2; wg rys. A-17a | 19.7 | m2
Lp | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | ILOŚĆ | J.M | OZNACZENIE
HANDLOWE/TYP
1 | 2 | 3 | 4 | 7
CZĘŚĆ II - stolarka okienna PCV z szybami zespolonymi z przestrzenią wypełnioną gazem szlachetnym- wg zestawienia stolarki rys. A-26 - zrealizowano
kod/nazwa cpv: 44221100-6 /okna
1. | Okno O1 - PCV 5-kom, z zachowaniem instniejącego podziału, kolor biały, szyba u=1,1, bez uciążliwego ciemnego odblasku i efektu ,,brudnych firanek", 4-kwaterowe - podział odwzorowany od istniejących, o wysokiej termoizolacyjności, termoramka ze stali szlachetnej, okucia w kolorze srebrnym z pełną regulacją, niewidocznymi dociskami, blokadą błędnego położenia klamki, zatrzaskiem uchyłu, podnośnikiem skrzydła UR, uszczelki EPDM w kolorze szarym, wym. zew. 126x194 cm (piwnica) | 5 | szt.
2 | Okno O2 - PCV 5-kom, z zachowaniem instniejącego podziału, kolor biały, szyba u=1,1, bez uciążliwego ciemnego odblasku i efektu ,,brudnych firanek", 4-kwaterowe - podział odwzorowany od istniejących, o wysokiej termoizolacyjności, termoramka ze stali szlachetnej, okucia w kolorze srebrnym z pełną regulacją, niewidocznymi dociskami, blokadą błędnego położenia klamki, zatrzaskiem uchyłu, podnośnikiem skrzydła UR, uszczelki EPDM w kolorze szarym, wym. zew. 106x195 cm (piwnica) | 1 | szt.
3 | Okno O3 - PCV 5-kom, z zachowaniem instniejącego podziału, kolor biały, szyba u=1,1, bez uciążliwego ciemnego odblasku i efektu ,,brudnych firanek", 4-kwaterowe - podział odwzorowany od istniejących, o wysokiej termoizolacyjności, termoramka ze stali szlachetnej, okucia w kolorze srebrnym z pełną regulacją, niewidocznymi dociskami, blokadą błędnego położenia klamki, zatrzaskiem uchyłu, podnośnikiem skrzydła UR, uszczelki EPDM w kolorze szarym, wym. zew. 107x195 cm (piwnica) | 1 | szt.
4 | Okno O4 - PCV 5-kom, z zachowaniem instniejącego podziału, kolor biały, szyba u=1,1, bez uciążliwego ciemnego odblasku i efektu ,,brudnych firanek", 4-kwaterowe - podział odwzorowany od istniejących, o wysokiej termoizolacyjności, termoramka ze stali szlachetnej, okucia w kolorze srebrnym z pełną regulacją, niewidocznymi dociskami, blokadą błędnego położenia klamki, zatrzaskiem uchyłu, podnośnikiem skrzydła UR, uszczelki EPDM w kolorze szarym, wym. zew. 109x196 (piwnica) | 2 | szt.
5 | Okno O5 - PCV 5-kom, z zachowaniem instniejącego podziału, kolor biały, szyba u=1,1, bez uciążliwego ciemnego odblasku i efektu ,,brudnych firanek", 4-kwaterowe - podział odwzorowany od istniejących, o wysokiej termoizolacyjności, termoramka ze stali szlachetnej, okucia w kolorze srebrnym z pełną regulacją, niewidocznymi dociskami, blokadą błędnego położenia klamki, zatrzaskiem uchyłu, podnośnikiem skrzydła UR, uszczelki EPDM w kolorze szarym, wym. zew. 112x100 cm (piwnica) | 5 | szt..
6 | Okno O6 - PCV 5-kom, z zachowaniem instniejącego podziału, kolor biały, szyba u=1,1, bez uciążliwego ciemnego odblasku i efektu ,,brudnych firanek", 4-kwaterowe - podział odwzorowany od istniejących, o wysokiej termoizolacyjności, termoramka ze stali szlachetnej, okucia w kolorze srebrnym z pełną regulacją, niewidocznymi dociskami, blokadą błędnego położenia klamki, zatrzaskiem uchyłu, podnośnikiem skrzydła UR, uszczelki EPDM w kolorze szarym, wym. zew. 113x150 cm (piwnica) | 2 | szt..
7 | Okno O7 - PCV 5-kom, z zachowaniem instniejącego podziału, kolor biały, szyba u=1,1, bez uciążliwego ciemnego odblasku i efektu ,,brudnych firanek", 4-kwaterowe - podział odwzorowany od istniejących, o wysokiej termoizolacyjności, termoramka ze stali szlachetnej, okucia w kolorze srebrnym z pełną regulacją, niewidocznymi dociskami, blokadą błędnego położenia klamki, zatrzaskiem uchyłu, podnośnikiem skrzydła UR, uszczelki EPDM w kolorze szarym, wym. zew. 124x176 cm (parter) | 35 | szt.
8 | Drzwi zew. O8 - PCV 5-kom,szyba k=1,1 szyba u=1,1, bez uciążliwego ciemnego odblasku i efektu ,,brudnych firanek", kolor biały ,drzwi zewnętrzne jednoskrzydłowe, o wysokiej termoizolacyjności, termoramka ze stali szlachetnej, okucia w kolorze srebrnym z pełną regulacją, , uszczelki EPDM w kolorze szarym,okucia i zamki drzwiowe z zachowaniem instniejącego podziału, wym. zew. - 125x260 cm (parter) | 3 | szt.
9 | Drzwi wew. O9 - PCV 5-kom, z zachowaniem instniejącego podziału, kolor biały, szyba u=1,1, bez uciążliwego ciemnego odblasku i efektu ,,brudnych firanek", drzwi wewnętrzne dwuskrzydłowe - podział odwzorowany od istniejących, o wysokiej termoizolacyjności, termoramka ze stali szlachetnej, okucia w kolorze srebrnym , uszczelki EPDM w kol.szarym, w.zew. -180x260cm (parter) | 1 | szt.
10 | Drzwi wew. O9a - PCV 5-kom, drzwi jednoskrzydłowe z naświetlem, wewnętrzne, instniejącego , kolor biały, szyba u=1,1, bez uciążliwego ciemnego odblasku i efektu ,,brudnych firanek", podział kwater odwzorowany od istniejącej stolarki, o wysokiej termoizolacyjności, termoramka ze stali szlachetnej, okucia w kolorze srebrnym, uszczelki EPDM w kolorze szarym, wym. zew. 125x260 cm (parter) | 2 | szt.
11 | Okno O10 - PCV 5-kom, z zachowaniem instniejącego podziału, kolor biały, szyba u=1,1, bez uciążliwego ciemnego odblasku i efektu ,,brudnych firanek", 4-kwaterowe - podział odwzorowany od istniejących, o wysokiej termoizolacyjności, termoramka ze stali szlachetnej, okucia w kolorze srebrnym z pełną regulacją, niewidocznymi dociskami, blokadą błędnego połozenia klamki, zatrzaskiem uchyłu, podnośnikiem skrzydła UR, uszczelki EPDM w kolorze szarym, wym. zew. - 124x205 cm (piętro) | 36 | szt.
12 | Drzwi balkonowe O11 - PCV 5-kom, z zachowaniem instniejącego podziału, kolor biały, szyba u=1,1, bez uciążliwego ciemnego odblasku i efektu ,,brudnych firanek", drzwi zewnętrzne balkonowe, dwuskrzydłowe - podział odwzorowany od istniejących, o wysokiej termoizolacyjności, termoramka ze stali szlachetnej, okucia w kolorze srebrnym z pełną regulacją, niewidocznymi dociskami, blokadą błędnego połozenia klamki, zatrzaskiem uchyłu, podnośnikiem skrzydła UR, uszczelki EPDM w kolorze szarym, wym. zew. 125x260 cm (piętro) | 3 | szt.
13 | Okno O12 - PCV 5-kom, z zachowaniem instniejącego podziału, kolor biały, szyba u=1,1, bez uciążliwego ciemnego odblasku i efektu ,,brudnych firanek", 4-kwaterowe - podział odwzorowany od istniejących, o wysokiej termoizolacyjności, termoramka ze stali szlachetnej, okucia w kolorze srebrnym z pełną regulacją, niewidocznymi dociskami, blokadą błędnego połozenia klamki, zatrzaskiem uchyłu, podnośnikiem skrzydła UR, uszczelki EPDM w kolorze szarym, wynm. zew. 124x205 cm (piętroII) | 46 | szt..
Lp | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | ILOŚĆ | J.M | OZNACZENIE
HANDLOWE/TYP
1 | 2 | 3 | 4 | 7
CZĘŚĆ III - stolarka drzwiowa - wg rys. A-26 zestawienie stolarki - do zabudowy
kod/nazwa cpv: 44221200-7/drzwi; 44221211-7 /Framugi drzwi
1. | Drzwi zewnętrzne-D1 z ościeżnicą, do szybu windy wg. zestawienia, z samozamykaczem, antypaniczne, o wymiarach 105x210 wykonane z PCW + szyba zespolona, bezpieczna , ppoż. EI60, wym zew. 115x224,5 cm | 1 | szt.
2. | Drzwi wewnętrzne-D2 wg. zestawienia, z ościeżnicą , płycinowe, w kol. jasny orzech , z samozamykaczem, antypaniczne , ppoż EI60, wym. 90x210 | 7 | szt.
3. | Drzwi zewnętrzne piwnicy- D3 wg. zestawienia , stalowe, z ościeżnicą, o U=1,1 W/m2 o wym. 100x215 cm | 1 | szt.
4. | Drzwi wewnętrzne D4 (do serwerowni) wg zestawienia , z ościeżnicą, wym. 100x215 cm,p.poż EI60 | 1 | szt.
5. | Drzwi wewnętrzne dwuskrzydłowe, o wymiarach dostosowanych do istniejących otworów wraz z ościeżnicą, , konstrukcja skrzydła- ramiak sosnowy obłożony dwiema płytami HDF, wypełnienie -warstwa stabilizująca, okleina naturalna - kolor jasny orzech, zamek jednopunktowy, wpuszczany, na klucz, opcjonalnie na wkładkę, zawiasy czopowe, wkręcane, wym. zew. 180x230cm | 4 | szt.
6. | Dzwi wewnętrzne, jednoskrzydłowe, o wymiarach dostosowanych do istniejących otworów (ok.90x210), wraz z ościeżnicą, parter + piętra , konstrukcja skrzydła - ramiak sosnowy obłożony dwiema płytami HDF, wypełnienie -warstwa stabilizująca, okleina naturalna - kolor jasny orzech, zamek jednopunktowy, wpuszczany , na klucz, opcjonalnie na wkładkę, wym. zewn. 90 x215 | 62 | szt.
7. | Drzwi do kancelarii tajnej -D7; drzwi wewnętrzne, pełne, jednoskrzydłowe, o wymiarach dostosowanych do istniejących otworów (ok.90x210), wraz z ościeżnicą, ppoż. EI60,+ zamek szyfrowy | 1 | szt.
Lp | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | ILOŚĆ | J.M | OZNACZENIE
HANDLOWE/TYP
1 | 2 | 3 | 4 | 7
CZĘŚĆ IV- gniazda wtykowe - do zabudowy
kod/nazwa cpv: 31224100-3 /Wtyki i gniazda
1 | Gniazdo wtykowe podwójne 2x2P+Z, | 282 | szt.
2 | Gniazdo wtykowe podwójne z blokadą 2x2P+Z, | 218 | szt.
3 | Gniazdo RJ45 ISDN 8-stykowe, | 428 | szt.
4 | Ramka 4-modułowa do gniazd , | 705 | szt.
5 | Gniazdo wtykowe p/t 2x2P+Z, | 19 | szt.
Lp | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | ILOŚĆ | J.M | OZNACZENIE
HANDLOWE/TYP
1 | 2 | 3 | 4 | 7
CZĘŚĆ V- oprawy oświetleniowe ze źródłami światła - do zabudowy
kod/nazwa cpv: 31524000-5 /Oprawy oświetleniowe sufitowe lub ścienne
1 | Plafon do montażu nastropowego. Obudowa i klosz wykonane z tworzywa sztucznego.Klosz opalowy. Uszczelka silikonowa. Elektroniczny układ zasilający EVG. Waga 1.10 kg, wymiary 302x83mm. Gniazdo 2G10.Źródło światła DF 36W/830 | 13 | szt. | Base 36W EVG NS
2 | Plafon do montażu nastropowego. Obudowa i klosz wykonane z tworzywa sztucznego.Klosz opalowy. Uszczelka silikonowa. Elektroniczny układ zasilający EVG. Waga 1.10 kg, wymiary 302x83mm. Gniazdo 2G10.Źródło światła DF 36W/830. Wersja awaryjna 3H | 2 | szt. | Base 36W EVG NS/AW 3H
3 | Oprawa świetlówkowa szczelna, IP65. Moc 2xL 58W/840. Obudowa w kolorze szarym, dyfuzor transparentny wykonane z poliwęglanu. Odbłyśnik z blachy stalowej, lakierowanej na biało.Elektroniczny układ zasilający. Waga2.40 kg. Wymiar 1587x129x136. Gniazdo G13. | 35 | szt. | CO1 258 EVG
4 | Oprawa świetlówkowa szczelna, IP65. Moc 2xL 58W/840. Obudowa w kolorze szarym, dyfuzor transparentny wykonane z poliwęglanu. Odbłyśnik z blachy stalowej, lakierowanej na biało.Elektroniczny układ zasilający. Waga2.40 kg. Wymiar 1587x129x136. Gniazdo G13. Wersja awaryjna 3H. Gniazdo G13 | 11 | szt. | CO1 258 EVG AW 3H
5 | Oprawa nastropowa. Raster paraboliczny z blachy Miro. Moc 2xFQ 54W/840. Elektroniczny układ zapłonowy. Obudowa z blachy stalowej, lakierowanej na biało. Wymiary 1230x175x60. Waga 3,60 kg. Otwór montażowy 2x19 w rozstawie 1380 mm. | 4 | szt. | TRIO 2x54W P-AM EVG
6 | Oprawa oświetlenia awaryjnego. Moc 8W. Tryb pracy ciągły. Układ automatycznego ładowania akumulatorów, zabezpieczona przed całkowitym rozładowaniem. Dioda LED sygnalizująca stan pracy. Wymiar 340x 140x64. Waga 0,95 kg. Kolor obudowy szary, RAL 9006. II klasa. | 1 | szt. | MONITOR1 OP1-S8TC3N + PIKTOGRAM
7 | Oprawa oświetlenia awaryjnego. Montaż nasufitowy typu CLICK-ON. Funkcja oświetlenia kierunku, oraz drogi ewakuacji. Tryb pracy ciągły. Układ automatycznego ładowania akumulatorów, zabezpieczona przed całkowitym rozładowaniem. Dioda LED sygnalizująca stan pracy.Wymiar 340x285x32. Waga 1,25 kg. Kolor obudowy szary, RAL 9006. II klasa. | 4 | szt. | MONITOR2 DS1-S8TC3N + PIKTOGRAM
8 | Oprawa ścienna. IP65. Korpus aluminiowy w kolorze antracyt. Reflektor aluminiowy anodowany. Dyfuzor opalowy szklany. I klasa. Moc DD 26W/840. Wymary 260x260x171. | 2 | szt. | KASKO 26W
| Parter | 72 |  | Parter
9 | Oprawa nastropowa. Raster paraboliczny z blachy Miro. Moc 2xFQ 54W/840. Elektroniczny układ zapłonowy. Obudowa z blachy stalowej, lakierowanej na biało. Wymiary 1230x175x60. Waga 3,60 kg. Otwory montażowe 2x19 w rozstawie 1380 mm. | 52 | szt. | TRIO 2x54W P-AM EVG
10 | Oprawa nastropowa. Raster paraboliczny z blachy Miro. Moc 2xFQ 54W/840. Elektroniczny układ zapłonowy. Obudowa z blachy stalowej, lakierowanej na biało. Wymiary 1230x175x60. Waga 3,60 kg. Otwory montażowe 2x19 w rozstawie 1380 mm. Wersja awaryjna 3H. | 3 | szt. | TRIO 2x54W P-AM EVG/AW 3H
11 | Oprawa nastropowa. Raster lamelkowy biały. Moc 2xFQ 54W/840. Elektroniczny układ zapłonowy. Obudowa z blachy stalowej, lakierowanej na biało. Wymiary 1230x175x60. Waga 3,60 kg. Otwory montażowe 2x19 w rozstawie 1380 mm. | 6 | szt. | TRIO 2x54W LL EVG
12 | Plafon ścienno-sufitowy. Klosz opalowy z tworzywa sztucznego z ramką stalową lakierowaną RAL 9006. Elektroniczny układ zapłonowy. Moc 2xDF 36W/840. Gniazdo 2G10. Wymary 500x100. Waga 2,60 kg. | 4 | szt. | TITANIA 2x36W EVG NS
13 | Plafon ścienno-sufitowy. Klosz opalowy z tworzywa sztucznego z ramką stalową lakierowaną RAL 9006. Elektroniczny układ zapłonowy. Moc 2xDF 36W/840. Gniazdo 2G10. Wymary 500x100. Waga 2,60 kg. Wersja awaryjna 3H. | 2 | szt. | TITANIA 2x36W EVG NS/AW 3H
14 | Oprawa typu downlight do wbudowania w strop podwieszany. Obudowa z blachy. Ramka z ciśnieniowego oodlewu aluminiowego w kolorze RAL 9006. Reflektor z blachy aluminiowej MIRO.Raster typu X. Elektroniczny układ zasilający EVG. Źródła 2xTC-TEL 32W/840. Gniazda GX24q-3. Wymiar 260x215x118. Otwór montażowy 205x205. Waga 1,85 kg. | 11 | szt. | DK232.X EVG
15 | Oprawa typu downlight do wbudowania w strop podwieszany. Obudowa z blachy. Ramka z ciśnieniowego oodlewu aluminiowego w kolorze RAL 9006. Reflektor z blachy aluminiowej MIRO.Raster typu X. Elektroniczny układ zasilający EVG. Źródła 2xTC-TEL 32W/840. Gniazda GX24q-3. Wymiar 260x215x118. Otwór montażowy 205x205. Waga 1,85 kg. Wersja awaryjna 3H. | 4 | szt. | DK232.X EVG/AW 3H
16 | Oprawa oświetlenia awaryjnego. Montaż nasufitowy typu CLICK-ON. Funkcja oświetlenia kierunku, oraz drogi ewakuacji. Tryb pracy ciągły. Układ automatycznego ładowania akumulatorów, zabezpieczona przed całkowitym rozładowaniem. Dioda LED sygnalizująca stan pracy.Wymiar 340x285x32. Waga 1,25 kg. Kolor obudowy szary, RAL 9006. II klasa. | 2 | szt. | MONITOR2 DS1-S8TC3N + PIKTOGRAM
17 | Oprawa typu downlight do wbudowania w strop podwieszany. Obudowa z blachy. Ramka z ciśnieniowego oodlewu aluminiowego w kolorze RAL 9006. Reflektor z blachy aluminiowej MIRO.Raster typu X. Elektroniczny układ zasilający EVG. Źródła 2xTC-DEL 26W/840. Gniazda G24q-3. Wymiar 260x215x118. Otwór montażowy 205x205. Waga 1,85 kg. Wersja awaryjna 3H. | 1 | szt. | DK226.X EVG/AW 3H
18 | Plafon ścienno-sufitowy. Obudowa nieprzejrzysta, klosz opalowy rozpraszający światło. Uszczelka silikonowa. Odbłyśnik z blachy alu. Elektroniczny układ zasilający. Moc TC-F 36W/840. Wymiar 302x83. Waga 1,10 kg. | 5 | szt. | Base 36W EVG NS
19 | Oprawa ścienna. IP65. Korpus aluminiowy w kolorze antracyt. Reflektor aluminiowy anodowany. Dyfuzor opalowy szklany. I klasa. Moc DD 26W/840. Wymary 260x260x171. | 4 | szt. | KASKO 26W
| I Piętro | 94 |  | I Piętro
20 | Oprawa nastropowa. Raster paraboliczny z blachy Miro. Moc 2xFQ 54W/840. Elektroniczny układ zapłonowy. Obudowa z blachy stalowej, lakierowanej na biało. Wymiary 1230x175x60. Waga 3,60 kg. Otwóry montażowe 2x19 w rozstawie 1380 mm. | 62 | szt. | TRIO 2x54W P-AM EVG
21 | Oprawa nastropowa. Raster lamelkowy biały. Moc 2xFQ 54W/840. Elektroniczny układ zapłonowy. Obudowa z blachy stalowej, lakierowanej na biało. Wymiary 1230x175x60. Waga 3,60 kg. Otwóry montażowe 2x19 w rozstawie 1380 mm. | 2 | szt. | TRIO 2x54W LL EVG
22 | Oprawa typu downlight do wbudowania w strop podwieszany. Obudowa z blachy. Ramka z ciśnieniowego oodlewu aluminiowego w kolorze RAL 9006. Reflektor z blachy aluminiowej MIRO.Raster typu X. Elektroniczny układ zasilający EVG. Źródła 2xTC-TEL 32W/840. Gniazda GX24q-3. Wymiar 260x215x118. Otwór montażowy 205x205. Waga 1,85 kg. | 9 | szt. | DK232.X EVG
23 | Oprawa typu downlight do wbudowania w strop podwieszany. Obudowa z blachy. Ramka z ciśnieniowego oodlewu aluminiowego w kolorze RAL 9006. Reflektor z blachy aluminiowej MIRO.Raster typu X. Elektroniczny układ zasilający EVG. Źródła 2xTC-TEL 32W/840. Gniazda GX24q-3. Wymiar 260x215x118. Otwór montażowy 205x205. Waga 1,85 kg. Wersja awaryjna 3H. | 5 | szt. | DK232.X EVG/AW 3H
24 | Plafon ścienno-sufitowy. Obudowa nieprzejrzysta, klosz opalowy rozpraszający światło. Uszczelka silikonowa. Odbłyśnik z blachy alu. Elektroniczny układ zasilający. Moc TC-F 36W/840. Wymiar 302x83. Waga 1,10 kg. | 3 | szt. | Base 36W EVG NS
25 | Oprawa nastropowa. Raster lamelkowy biały. Moc 2xFQ 54W/840. Elektroniczny układ zapłonowy. Obudowa z blachy stalowej, lakierowanej na biało. Wymiary 1230x175x60. Waga 3,60 kg. Otwory montażowe 2x19 w rozstawie 1380 mm. Wersja awaryjna 3H. Moduł awaryjny w profilu alu. | 1 | szt. | TRIO 2x35W LL EVG/AW 3H
26 | Oprawa typu downlight do wbudowania w strop podwieszany. Obudowa z blachy. Ramka z ciśnieniowego oodlewu aluminiowego w kolorze RAL 9006. Reflektor z blachy aluminiowej MIRO.Raster typu X. Elektroniczny układ zasilający EVG. Źródła 2xTC-DEL 26W/840. Gniazda G24q-3. Wymiar 260x215x118. Otwór montażowy 205x205. Waga 1,85 kg. Wersja awaryjna 3H. | 1 | szt. | DK226.X EVG/AW 3H
27 | Plafon ścienno-sufitowy. Klosz opalowy z tworzywa sztucznego z ramką stalową lakierowaną RAL 9006. Elektroniczny układ zapłonowy. Moc 2xDF 36W/840. Gniazdo 2G10. Wymary 500x100. Waga 2,60 kg. | 3 | szt. | TITANIA 2x36W EVG NS
28 | Oprawa oświetlenia awaryjnego. Montaż nasufitowy typu CLICK-ON. Funkcja oświetlenia kierunku, oraz drogi ewakuacji. Tryb pracy ciągły. Układ automatycznego ładowania akumulatorów, zabezpieczona przed całkowitym rozładowaniem. Dioda LED sygnalizująca stan pracy.Wymiar 340x285x32. Waga 1,25 kg. Kolor obudowy szary, RAL 9006. II klasa. | 2 | szt. | MONITOR2 DS1-S8TC3N + PIKTOGRAM
| II Piętro | 88 |  | II Piętro
29 | Oprawa nastropowa. Raster paraboliczny z blachy Miro. Moc 2xFQ 54W/840. Elektroniczny układ zapłonowy. Obudowa z blachy stalowej, lakierowanej na biało. Wymiary 1230x175x60. Waga 3,60 kg. Otwory montażowe 2x19 w rozstawie 1380 mm. | 80 | szt. | TRIO 2x54W P-AM EVG
30 | Oprawa nastropowa. Raster lamelkowy biały. Moc 2xFQ 54W/840. Elektroniczny układ zapłonowy. Obudowa z blachy stalowej, lakierowanej na biało. Wymiary 1230x175x60. Waga 3,60 kg. Otwory montażowe 2x19 w rozstawie 1380 mm. | 2 | szt. | TRIO 2x54W LL EVG
31 | Oprawa typu downlight do wbudowania w strop podwieszany. Obudowa z blachy. Ramka z ciśnieniowego oodlewu aluminiowego w kolorze RAL 9006. Reflektor z blachy aluminiowej MIRO.Raster typu X. Elektroniczny układ zasilający EVG. Źródła 2xTC-TEL 32W/840. Gniazda GX24q-3. Wymiar 260x215x118. Otwór montażowy 205x205. Waga 1,85 kg. | 13 | szt. | DK232.X EVG
32 | Oprawa typu downlight do wbudowania w strop podwieszany. Obudowa z blachy. Ramka z ciśnieniowego oodlewu aluminiowego w kolorze RAL 9006. Reflektor z blachy aluminiowej MIRO.Raster typu X. Elektroniczny układ zasilający EVG. Źródła 2xTC-TEL 32W/840. Gniazda GX24q-3. Wymiar 260x215x118. Otwór montażowy 205x205. Waga 1,85 kg. Wersja awaryjna 3H. | 5 | szt. | DK232.X EVG/AW 3H
33 | Plafon ścienno-sufitowy. Obudowa nieprzejrzysta, klosz opalowy rozpraszający światło. Uszczelka silikonowa. Odbłyśnik z blachy alu. Elektroniczny układ zasilający. Moc TC-F 36W/840. Wymiar 302x83. Waga 1,10 kg. | 3 | szt. | Base 36W EVG NS
34 | Oprawa nastropowa. Raster lamelkowy biały. Moc 2xFQ 54W/840. Elektroniczny układ zapłonowy. Obudowa z blachy stalowej, lakierowanej na biało. Wymiary 1230x175x60. Waga 3,60 kg. Otwory montażowe 2x19 w rozstawie 1380 mm. Wersja awaryjna 3H. Moduł awaryjny w profilu alu. | 1 | szt. | TRIO 2x35W LL EVG/AW 3H
35 | Oprawa typu downlight do wbudowania w strop podwieszany. Obudowa z blachy. Ramka z ciśnieniowego odlewu aluminiowego w kolorze RAL 9006. Reflektor z blachy aluminiowej MIRO.Raster typu X. Elektroniczny układ zasilający EVG. Źródła 2xTC-DEL 26W/840. Gniazda G24q-3. Wymiar 260x215x118. Otwór montażowy 205x205. Waga 1,85 kg. Wersja awaryjna 3H. | 1 | szt. | DK226.X EVG/AW 3H
36 | Oprawa oświetlenia awaryjnego. Montaż nasufitowy typu CLICK-ON. Funkcja oświetlenia kierunku, oraz drogi ewakuacji. Tryb pracy ciągły. Układ automatycznego ładowania akumulatorów, zabezpieczona przed całkowitym rozładowaniem. Dioda LED sygnalizująca stan pracy.Wymiar 340x285x32. Waga 1,25 kg. Kolor obudowy szary, RAL 9006. II klasa. | 2 | szt. | MONITOR2 DS1-S8TC3N + PIKTOGRAM
Lp | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | ILOŚĆ | J.M | OZNACZENIE
HANDLOWE/TYP
1 | 2 | 3 | 4 | 7
CZĘŚĆ VI- Ścianki systemowe do WC - wg rys. nr A-14 - do zabudowy
9 | Ścianki systemowe do toalety - osłona kabin i wejścia do toalety | 1 | kpl.
kod/nazwa cpv: 44112300-1/ Przegrody
Ścianki systemowe wykonane z laminatu kompaktowego gr.13 mm w kol. białym, okucia - polyamid w kolorze białym RAL 9016, system montaż. kabin - na nóżkach, konstrukcja nośna -stal malowana proszkowo, o wym. 3,12x2,0 =6,24 m2 i 1,65x3,20 m= 5,28m2 wg rys. nr A-14
Lp | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | ILOŚĆ | J.M | OZNACZENIE
HANDLOWE/TYP
1 | 2 | 3 | 4 | 7
CZĘŚĆ VII- System sufitów podwieszanych RIGIPS - dostawa wraz z konstrukcją nośną - wg rys. A-8, A-9, A-10, A-11 - do zabudowy
1 | System sufitów podwieszanych z rusztem stalowym - do zabudowy korytarze na parterze I i II piętrze | 450 | m2
kod/nazwa cpv: 44112300-1/ Przegrody
Panele gr. 8 mm białe, gładkie, matowe, ukształtowanie krawędzi A, odporność na wilgoć 90% wilgotności powietrza, REI60,AT-15-3908/99,materiał niepalny, izolacyjność akustyczna 38 dB, wsp. Odbicia światła 85%, ciężar 6,6 kg/m2